## Tabella1
Checklist per le offerte relative a impianti a pellet
La seguente checklist vuole offrire un aiuto per verificare e confrontare le offerte. |  |  | Confronto delle offerte
Contiene le voci importanti, senza tuttavia pretese di esaustività.
Campi di testo da compilare
Per qualsiasi domanda è possibile rivolgersi a proPellets.ch. |  |  |  | Campi numerici da compilare (i campi sono collegati)
| E-mail: info@propellets.ch |  |  | Campi dei risultati (i campi sono collegati)
Telefono: 044 250 88 70
Per maggiori informazioni: www.propellets.ch
|  |  | Azienda 1 | Azienda 2 | Azienda 3 | Azienda 4
Produzione di calore
Caldaia a pellet
Bruciatore a pellet
Comandi caldaia
Contenitore intermedio e sistema di trasporto dal deposito al riscaldamento
Deposito del pellet (a seconda della situazione è possibile ricorrere a depositi prefabbricati, interrati o locali deposito)
a) Deposito prefabbricato/interrato
Sistema di deposito
Estrazione del pellet dal deposito al riscaldamento (tubo di alimentazione e aria di ritorno)
Bocchettoni di riempimento e per l’aria di scarico per riempire il deposito
Tappi di ventilazione per i bocchettoni o aerazione dedicata del luogo di installazione.
b) Locale deposito
Estrazione del pellet dal deposito al riscaldamento
Tramoggia (a seconda del sistema di estrazione)
Apertura di accesso
Tappetino antiurto
Bocchettoni di riempimento e per l’aria di scarico per riempire il deposito
Tappi di ventilazione per i bocchettoni o aerazione dedicata del luogo di installazione.
Accessori di protezione antincendio
Accessori vari (fascette, minuteria ecc.)
Regolazione
Regolatore riscaldamento
Sensore
Valvole
Gruppo circuito di riscaldamento per radiatori e/o
Gruppo circuito di riscaldamento per impianti a pavimento
Acqua calda sanitaria
Scaldacqua con registro di riscaldamento
Gruppo di riempimento scaldacqua
Accumulo
Accumulatore inerziale (opzionale, obbligatorio da 70 kW) / accumulatore combinato
Gruppo di riempimento accumulatore
Impianto di sicurezza
Vaso di espansione (compensazione sbalzi di pressione)
Gruppo di sicurezza
Prestazioni
Importante: chiarire in anticipo quale ditta svolge le diverse prestazioni.
Prestazioni
Messa in servizio
Schema elettrico
Schema idraulico
Calcoli della potenza termica
Dimensionamento di vasi di espansione, valvole di sicurezza, pompe, valvole ecc.
Varie
Smontaggio/montaggio
Smontaggio e smaltimento serbatoio dell’olio
Smontaggio e smaltimento caldaia
Montaggio riscaldamento
Montaggio locale deposito o deposito prefabbricato
Collegamento del riscaldamento a cura di un elettricista
Sostituzione sensore esterno a cura di un elettricista
Canna fumaria e adattamento camino
Aerazione del deposito secondo la direttiva SITC
Acqua di riscaldamento secondo le direttive SITC
Varie
Eventuali lavori accessori
Totale (IVA esclusa) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Differenza con l’offerta dell’azienda 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
proPellets.ch, 30.11.2020